## 01_Disclaimer
PLANUNGSTOOL PEHOBA
Disclaimer
Die Inhalte des vorliegenden Excel-Tools (namentlich "Planungstool PEHOBA") wurden im Rahmen der Förderbekanntnmachung LIFT Klima mit Hilfe von Fördermitteln des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erarbeitet und stellen Forschungsergebnisse dar. Zielgruppe des Planungstools PEHOBA sind kleine, mittelere Unternehmen (KMU) der Hotelbranche, die auf einfache und intuitive Weise in die Umweltbewertung von Hotelbauvorhaben - insbesondere in frühen Planungsphasen - Einstieg finden sollen. Datengrundlage des Planungstools PEHOBA ist eine im Projekt erarbeitete spezifische Gebäude-Datenbasis für Hotelbauvorhaben. Mit Hilfe der Methode der Gebäudeökobilanz und unter Zuhilfenahme öffentlich verfügbarer Umweltinformationen (https://www.oekobaudat.de/) können die CO2-äquivalenten Emissionen über den Gebäudelebenszyklus abgeschätzt werden, die mit dem Hotelbau verbunden sind. Die Anwendungsfälle des Planungstools PEHOBA ergeben sich aus den Möglichkeitern der Dateneingabe. Es können sowohl Neubauten als auch Bestandsbauten analysiert werden. Es kann ausgewählt werden zwischen: drei Bauweisen, drei energetischen Anforderungsniveaus, zwei akustischen Anforderungsniveaus sowie einer freien Energieversorgung (Wärme, Strom). Das Gebäude(ergebnis) kann über die geplante Netto-Raumfläche (NRF) oder die Anzahl der geplanten Hotelzimmer skaliert werden. Die Ergebnisse des Tools stellen keinen Gebäudenachweis für die Ökobilanz im Sinne: - der Nachhaltigkeitszertifizierung (vergleiche System der DGNB unter https://www.dgnb-system.de/de/); - der Bundesförderung energieffiziente Gebäude (BEG); - des KfW-Förderung für Klimafreundliches Bauen oder - des Qualitätsiegels Nachhaltiges Bauen (QNG) dar. Die Methodik zur Ökobilanz im Planungstool PEHOBA folgt in ausgewählten Aspekten den genannten Systemen und Programmen, stellt jedoch keine kongruenten Ergebnisse bereit. Weiterführend Informationen zum Projekt finden Sie unter: https://kompetenzzentrum-tourismus.de/tourismusfoerderung/lift-klima/fraunhofer-ibp/
Rückfragen zum Planungstool PEHOBA bzw. zum Projekt richten Sie bitte an:
Fr. Katrin Lenz | katrin.lenz@ibp.fraunhofer.de
Hr. Philip Leistner | philip.leistner@ibp.fraunhofer.de

## 02_Hinweise
PLANUNGSTOOL PEHOBA
Hinweise zur Anwendung
Tabellenblatt
"Eingabe"
Tabellenblatt "Hintergrund"
Tabellenblatt
"Ausgabe"
Tabellenblatt "Datenbasis"
Gebäudedaten eingeben
- Analyseumfang wählen
- Geplante Netto-Raumfläche (NRF) eingeben ODER geplante Anzahl Hotelzimmer
Gebäudekonstruktion planen
- Bauweise wählen
- Energiestandard wählen
- Anforderung an den Schallschutz wählen
Gebäudebetrieb planen:
- Energiekonzept wählen bzw. Eenrgieträger
- Energiebedarf eintragen
Tabellarisch
- Potenzielle CO2-äquivalente Emissionen für das Gebäude über 50 Jahre und je 1m2 Netto-Raumfläche und Jahr
Visuell / Diagramme
- Potenzielle CO2-äquivalente Emissionen für das Gebäude über 50 Jahre nach Lebenszyklusmodulen und Anteil Gebäudebetrieb sowie Baukonstruktion
- Differenzierung der Ergebnisse zur Gebäudekonstruktion und Detailbetrachtung
- Differenzierung der Ergebnisse im Gebäudebetrieb und Detailbetrachtung
Datengrundlage des Excel-Tools PEHOBA
- Ergebnisse der Gebäudeökobilanz für 18 Gebäudemodelle, die dem Excel-Tool PEHOBA zu Grunde liegen
- Datenquelle: IBP-Gebäudeökobilanztool Generis©, unter zu Hilfenahme der Ökobilanz-Datenbank ÖKOBAUDAT
Hintergrundberechnungen des Tools PEHOBA auf Basis der Eingangsdaten im Tabellenblatt "Eingabe"und Basis der Ergebnisdarstellung im Tabellenblatt "Ausgabe".

## Eingabe
PLANUNGSTOOL PEHOBA
Eingabe für spezifische Planung
Eingabe optional
Hintergrundberechnung
EINGABE: Gebäudedaten
ALLGEMEIN
Analyseumfang | Gebäudelebenszyklus
Weiter mit spezifischer Eingabe für | Gebäudekonstruktion und Gebäudebetrieb
Geplante Netto-Raumfläche (NRF) | 1000 | m²
PEHOBA-Ansatz | 788 | m²
Geplante Anzahl Hotelzimmer | 15 | Stück
PEHOBA-Ansatz | 27 | Stück
Gewählte Netto-Raumfläche (NRF) | 1000 | m²
GEBÄUDEKONSTRUKTION |  |  | GEBÄUDEBETRIEB
Notwendige Angaben: |  |  | Notwendige Angaben:
Geplante Bauweise: | Stahlbeton |  | Geplanter Energieträger Wärme | Luft-WP (Strom)
nach vorrangig verwendetem Baustoff |  |  | PEHOBA-Ansatz | ohne
Geplanter Energiestandard: | Effizienzhaus 40 |  | Energiebedarf für Wärme (geplant) | 13000 | kWh/a
angelehnt an |  |  | PEHOBA-Ansatz | 16800 | kWh/a
Geplante Anforderung an Schallschutz: | Erhöhte Anforderung |  | Energiebedarf für Strom (geplant) | 7500 | kWh/a
in Anlehnung an DIN4109 |  |  | PEHOBA-Ansatz | 16000 | kWh/a
Optionale Angaben:
|  |  | Einsatz von Photovoltaik geplant? | PV
|  |  | Geplante Anlagengröße | 15 | m²
|  |  | PEHOBA-Ansatz | ohne
|  |  | Strombereitstellung (Abschätzung) | 1510.2083 | kWh/a
|  |  | Einsatz von Solarthermie geplant? | ST
|  |  | Geplante Anlagengröße | 15 | m²
|  |  | PEHOBA-Ansatz | ohne
|  |  | Wärmebereitstellung (Abschätzung) | 6045 | kWh/a
PV:
Die Strombereitstellung wird über die Flächeneingabe automatisch abgeschätzt. Strombereitstellung über PV wird nicht vom "Energiebedarf für Strom (geplant)" abgezogen, sondern mit einer entsprechenden Gutschrift für den deutschen Strom-Mix bilanziert.
Strom:
Eingabewert als Summenwert für Luftförderung, Kühlkälte und Beleuchtung.
Keinen Abzug für PV-Strom vornehmen.
Hinweis bei Wahl einer Wärmepumpe: Es ist keine Eingabe des Strombedarfs für die Wärmepumpe notwendig. Der Wärmebedarf, der durch die Wärmepumpe gedeckt wird, muss lediglich im EIngabewert "Energiebedarf für die Wärme (geplant)" berücksichtigt werden.
Wärme:
Eingabewert als Summenwert für Heizen und Warmwasserbereitstellung.
Keinen Abzug für die Wärmebereitstellung aus Solarthermie vornehmen.
Solarthermie:
Die Wärmebereitstellung über Solarthermie wird über die Flächeneingabe automatisch abgeschätzt. Die potenziell bereit gestellte Wärme wird beim Energiebedarf für Wärme (s.o.) vereinfacht zum Abzug gebracht.
Gebäudekonstruktion:
Es werden nur energetisch, statisch und akustisch relevante Bauteile berücksichtigt.
Innnenausstattung (Waschbecken o.ä.) und Nutzerausstattung (Fernseher o.ä.) werden nicht berücksichtigt.

## Ausgabe
PLANUNGSTOOL PEHOBA
Ausgabe 01: | Tabellarische Übersicht für das Gebäude gesamt
Ausgabe 02: | Gebäudekonstruktion und Gebäudebetrieb sowie Details einzelner Lebenszyklusmodule
Ausgabe 03: | Gebäudekonstruktion - Details
Ausgabe 04: | Gebäudebetrieb - Details
Ausgabe 01: Gebäude gesamt - Potenzielle CO2-äquivalente Emissionen (CO2-Äquiv.) in der tabellarischen Übersicht
Beitrag zum Klimawandel (GWP) | Gebäude gesamt über 50 Jahre [t CO2-Äquiv.] | Gebäude je 1m² Netto-Raumfläche (NRF) und je 1 Jahr [kg CO2-Äquiv./(m²NRF*a)]
Gebäude, gesamt (exkl. Anrechnung PV u. ST) | 591.0213 | 11.8204
aus Gebäudekonstruktion | 333.5861 | 6.6717
aus Gebäudebetrieb | 257.4352 | 5.1487
davon aus Wärme | 57.9352 | 1.1587
davon aus Strom | 199.5 | 3.99
Gebäude, gesamt, (inkl. potenzieller Gutschrift aus PV) | 550.8497 | 11.017
Potenzielle Gutschrift aus PV | -40.1715 | -0.80343
Gebäudebetrieb (inkl.potenzieller Gutschrift aus PV) | 217.2636 | 4.3453
PEHOBA-Beispielgebäude: nur Gebäudekonstruktion | 200.1783 | 5.0807
Ausgabe 02: Gebäudelebenszyklus, Gebäudekonstruktion und Gebäudebetrieb - Potenzielle CO2-äquivalente Emissionen (CO2-Äquiv.)
Ausgabe 03: Gebäudekonstruktion Details - Potenzielle CO2-äquivalente Emissionen (CO2-Äquiv.)
Ausgabe 04: Gebäudebetrieb Details - Potenzielle CO2-äquivalente Emissionen (CO2-Äquiv.)
Gebäude gesamt über 50 Jahre:
CO2-äquivalente Emissionen werden als Gesamtwert angegeben in Tonnen [t]. Es liegt eine Betrachtung des Gebäudes auf 50 Jahre zu Grunde, die auch potenziellen Ersatz und Austausch von Bauteilen berücksichtigt.
Gebäude je 1m² Netto-Raumfläche (NRF) und je 1 Jahr:
Ergebnisse der Gebäudeökobilanz werden zur besseren Vergleichbarkeit in der Regel auf eine gemeinsame funktionelle Einheit bezogen. Diese leitet sich aus der maßgeblichen Funktin eines Gebäudes (die Flächenbereitstellung) für einen definierten Betrachtungszeitraum (in der Regel 50 Jahre) ab.
Die Ergebnisse der Ökobilanz"Gebäude gesamt über 50 Jahre" werden hierbei auf 1m² Netto-Raumfläche des Gebäudes und ein Jahr des Betrachtungszeitraum linear verteilt.
PV - Photovoltaik
ST - Solarthermie
inkl. - inklusive
exkl. - exklusive
KG - Kostengruppe (gemäß Definition DIN276)
Eigenschaften des PEHOBA-Beispielgebäudes
- Nettoraumfläche mit 788 m²;
- Energiestandard in Anlehnung an GEG2020;
- Anforderungen an den Schallschutz nur im MIndeststandard in Anlehnung an DIN 4109
pot. Gutschrift aus PV - potenziielle Gutschrift aus der Nutzung von Photovoltaik; es wird der deutsche Strom-Mix angesetzt.

## Datenbasis
Suchbegriff | Name | Projektname | Betrachtungszeitraum | NGF | GWP Gebäudekonstruktion (KG300 + KG400) | GWP Herstellung Gebäudekonstruktion (Modul A1-A3) | GWP Ersatz/Austausch Gebäudekonstruktion (Modul B4 (ohne Modul D)) | GWP Lebensende Gebäudekonstruktion (Modul C3, C4) | GWP Gutschriften Gebäudekonstruktion (Modul D) | GWP KG 300 | GWP KG 400 | GWP KG 320 | GWP KG 330 | GWP KG 340 | GWP KG 350 | GWP KG 360 | GWP KG 420 | GWP KG 430 | GWP KG 440
Stahlbeton-Effizienzhaus 40-Erhöhte Anforderung | Stahlbeton-GEG 2020-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_StB_GEG2020_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 5.0436 | 4.1438 | 0.52998 | 1.4238 | -1.054 | 5.0436 | 0 | 0.75382 | 1.3248 | 0.74006 | 1.9232 | 0.30167 | 0 | 0 | 0
| Stahlbeton-GEG 2020-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_StB_GEG2020_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 5.3701 | 4.4602 | 0.52998 | 1.4732 | -1.0932 | 5.3701 | 0 | 0.083882 | 2.0708 | 0.83894 | 2.0748 | 0.30167 | 0 | 0 | 0
| Stahlbeton-Effizienzhaus 55-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_StB_EH_55_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 5.3872 | 4.3689 | 0.61623 | 1.5407 | -1.1386 | 5.3872 | 0 | 0.79966 | 1.5474 | 0.74006 | 1.9316 | 0.3685 | 0 | 0 | 0
| Stahlbeton-Effizienzhaus 55-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_StB_EH_55_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 5.6598 | 4.6676 | 0.57996 | 1.5714 | -1.1592 | 5.6598 | 0 | 0.74573 | 1.6234 | 0.83894 | 2.0832 | 0.3685 | 0 | 0 | 0
| Stahlbeton-Effizienzhaus 40-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_StB_EH_40_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 5.6096 | 4.4802 | 0.70247 | 1.6291 | -1.2022 | 5.6096 | 0 | 0.82467 | 1.6696 | 0.74006 | 1.94 | 0.43533 | 0 | 0 | 0
| Stahlbeton-Effizienzhaus 40-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_StB_EH_40_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 5.9361 | 4.7966 | 0.70247 | 1.6785 | -1.2414 | 5.9361 | 0 | 0.82467 | 1.7456 | 0.83894 | 2.0915 | 0.43533 | 0 | 0 | 0
| Holz-GEG 2020-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_Holz_GEG2020_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 2.4374 | -1.2099 | 0.52998 | 5.8381 | -2.7208 | 2.4374 | 0 | 0.75382 | 0.38731 | -0.12638 | 1.121 | 0.30167 | 0 | 0 | 0
| Holz-GEG 2020-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_Holz_GEG2020_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 2.3856 | -1.4119 | 0.56236 | 5.9527 | -2.7176 | 2.3856 | 0 | 0.75382 | 0.22953 | -0.07797 | 1.1437 | 0.33653 | 0 | 0 | 0
| Holz-Effizienzhaus 55-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_Holz_EH_55_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 2.5798 | -1.5643 | 0.61623 | 6.6155 | -3.0876 | 2.5798 | 0 | 0.79966 | 0.35642 | -0.074073 | 1.1293 | 0.3685 | 0 | 0 | 0
| Holz-Effizienzhaus 55-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_Holz_EH_55_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 2.2739 | -1.5034 | 0.61623 | 6.6596 | -3.0978 | 2.2739 | 0 | 0.79966 | 0.03164 | -0.07797 | 1.152 | 0.3685 | 0 | 0 | 0
| Holz-Effizienzhaus 40-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_Holz_EH_40_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 2.6603 | -1.7783 | 0.70247 | 7.0247 | -3.2886 | 2.6603 | 0 | 0.82467 | 0.33667 | -0.074073 | 1.1377 | 0.43533 | 0 | 0 | 0
| Holz-Effizienzhaus 40-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_Holz_EH_40_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 2.7551 | -1.7174 | 0.70247 | 7.0688 | -3.2988 | 2.7551 | 0 | 0.82467 | 0.41269 | -0.07797 | 1.1604 | 0.43533 | 0 | 0 | 0
| Kalksandstein-GEG 2020-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_KS_GEG2020_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 4.5332 | 4.193 | 0.52998 | 1.3495 | -0.92498 | 4.5332 | 0 | 0.75382 | 0.53684 | 1.0176 | 1.9232 | 0.30167 | 0 | 0 | 0
| Kalksandstein-GEG 2020-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_KS_GEG2020_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 5.9037 | 4.9376 | 0.52998 | 1.4052 | -0.95036 | 5.9037 | 0 | 0.75382 | 1.2273 | 1.5461 | 2.0748 | 0.30167 | 0 | 0 | 0
| Kalksandstein-Effizienzhaus 55-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_KS_EH_55_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 5.5001 | 4.4429 | 0.61623 | 1.4328 | -0.99181 | 5.5001 | 0 | 0.79966 | 1.3828 | 1.0176 | 1.9316 | 0.3685 | 0 | 0 | 0
| Kalksandstein-Effizienzhaus 55-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_KS_EH_55_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 6.275 | 5.1874 | 0.61623 | 1.4885 | -1.0172 | 6.275 | 0 | 0.79966 | 1.4588 | 1.5649 | 2.0832 | 0.3685 | 0 | 0 | 0
| Kalksandstein-Effizienzhaus 40-Mindestanforderung | PEHOBA_Hotel_KS_EH_40_AkustikMindest.xlsx | 50 | 788 | 5.7285 | 4.5708 | 0.70247 | 1.4989 | -1.0436 | 5.7285 | 0 | 0.82467 | 1.5109 | 1.0176 | 1.94 | 0.43533 | 0 | 0 | 0
| Kalksandstein-Effizienzhaus 40-Erhöhte Anforderung | PEHOBA_Hotel_KS_EH_40_AkustikErhöht.xlsx | 50 | 788 | 6.5034 | 5.3153 | 0.70247 | 1.5546 | -1.069 | 6.5034 | 0 | 0.82467 | 1.5869 | 1.5649 | 2.0915 | 0.43533 | 0 | 0 | 0
Wärme-Luft-WP (Strom)-Flächenheizung | Wärme-Gas-Heizkörper | PEHOBA_Hotel_Wärme_Gas_Heizkörper.xlsx | 50 | 788 | 0.36783 | 0.26114 | 0.29583 | 0.0012738 | -0.19042 | 0 | 0.36783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36783 | 0 | 0
| Wärme-Öl-Heizkörper | PEHOBA_Hotel_Wärme_Öl_Heizkörper.xlsx | 50 | 788 | 0.39023 | 0.27348 | 0.32184 | 0.0019322 | -0.20702 | 0 | 0.39023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39023 | 0 | 0
| Wärme-Hackschnitzel-Heizkörper | PEHOBA_Hotel_Wärme_Hackschnitzel_Heizkörper.xlsx | 50 | 788 | 0.39085 | 0.28525 | 0.34194 | 0.00021689 | -0.23656 | 0 | 0.39085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39085 | 0 | 0
| Wärme-Fernwärme-Heizkörper | PEHOBA_Hotel_Wärme_Fernwärme_Heizkörper.xlsx | 50 | 788 | 0.30348 | 0.23276 | 0.23298 | 0.00021499 | -0.16248 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0
| Wärme-Luft-WP (Strom)-Flächenheizung | PEHOBA_Hotel_Wärme_Luft_WP_Flächenheizung.xlsx | 50 | 788 | 0.38093 | 0.1437 | 0.27839 | 0.094377 | -0.13554 | 0 | 0.38093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38093 | 0 | 0
| Wärme-Erd-WP (Strom)-Flächenheizung | PEHOBA_Hotel_Wärme_Erd_WP_Flächenheizung.xlsx | 50 | 788 | 0.38093 | 0.1437 | 0.27839 | 0.094377 | -0.13554 | 0 | 0.38093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38093 | 0 | 0
| Lüftung | PEHOBA_Hotel_Lüftung.xlsx | 50 | 788 | 0.12594 | 0.10721 | 0.2147 | 0.00014253 | -0.19611 | 0 | 0.12594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12594 | 0
Stahlbeton
Holz
Kalksandstein
GEG 2020
Effizienzhaus 55
Effizienzhaus 40
Mindestanforderung
Erhöhte Anforderung
Wärme
Gas
Öl
Hackschnitzel
Fernwärme
Luft-WP (Strom)
Erd-WP (Strom)
Solarthermie
Heizkörper
Flächenheizung
Lüftung
Strom
PV

## Hintergrund
[34 empty] | Berechnung Referenzhaus: |  |  | [W/(m^2*K)]
|  | PEHOBA-Ansatz | Drop-Down Menü | Hinweise |  |  | PEHOBA-Ansatz | [24 empty] | Werte GEG 2020 |  |  | H´t | KFW 40 H´t | KFW 55 H´t
Zu bilanzierendes Gebäude aus Input Daten |  |  | Stahlbeton |  | Ansatz NEUBAU: Wärme [kWh/(a*m²)] |  |  |  | Faktoren GWP für Wärme je Energieträger | [22 empty] | Außenwand (einschließlich Einbauten wie Rollladenkästen), Geschossdecken gegen Außenluft |  |  | 0.28 | 0.154 | 0.196
|  |  | Holz |  | GEG 2020 | 42 | 33096 |  | Gas Brennwert 20-120 kW | Öl | 0.2369 | kg CO2-Äquiv./kWh | [20 empty] | Außenwand gegen Erdreich, Bodemplatte, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen |  |  | 0.35 | 0.1925 | 0.245
Allgemein: |  |  | Kalksandstein |  | Effizienzhaus 55 | 23.1 | 18202.8 |  | Öl Brennwert 20-120 kW | Gas | 0.3013 | kg CO2-Äquiv./kWh | [20 empty] | Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten |  |  | 0.2 | 0.11 | 0.14
Analyseumfang | Gebäudelebenszyklus | LZ | GEG 2020 | Gebäudekonstruktion und Gebäudebetrieb | Effizienzhaus 40 | 16.8 | 13238.4 |  | Hackschnitzelkessel 20-120 kW | Hackschnitzel | 0.01383 | kg CO2-Äquiv./kWh | [20 empty] | Fenster, Fenstertüren |  |  | 1.3 | 0.715 | 0.91
Gebäude-Nettoraumfläche (Eingabe) | 1000 | 788 | Effizienzhaus 55 | [5 empty] | Fernwärme 20-120 kW | Fernwärme | 0.2769 | kg CO2-Äquiv./kWh | [20 empty] | Dachflächenfenster,Glasdächer und Lichtbänder |  |  | 1.4 | 0.77 | 0.98
Gebäude-Nettoraumfläche (Nebenrechnung) | 1000 |  | Effizienzhaus 40 | [5 empty] | Strom Wärmepumpe Luf-Wasser 14 kW | Luft-WP (Strom) | 0.1666 | kg CO2-Äquiv./kWh | [20 empty] | Lichtkuppeln |  |  | 2.7 | 1.485 | 1.89
|  |  | Mindestanforderung | [5 empty] | Strom Wärmepumpe Sole-Wasser (0/35) | Erd-WP (Strom) | 0.1212 | kg CO2-Äquiv./kWh | [20 empty] | Außentüren, Türen gegen unbeheizte Räume |  |  | 1.8 | 0.99 | 1.26
Erhöhte Anforderung
|  |  | Wärme |  |  |  | PEHOBA-Ansatz
|  |  | Gas |  | Ansatz NEUBAU: Strom [kWh/(a*m²)] |  |  |  | Faktoren GWP für Strom
Bauart | Stahlbeton |  | Öl |  | GEG 2020 | 39 | 30732 |  | Strom für Gebäudebetrieb 2018 (de) | Strom | 0.532 | kg CO2-Äquiv./kWh
Energie-Niveau | Effizienzhaus 40 |  | Hackschnitzel |  | Effizienzhaus 55 | 21 | 16548
Akustik-Niveau | Erhöhte Anforderung |  | Fernwärme |  | Effizienzhaus 40 | 16 | 12608
Zimmeranzahl (Eingabe) | 15 | 27 | Luft-WP (Strom)
Zimmeranzahl (genutzt)) | 15 |  | Erd-WP (Strom)
|  |  | Solarthermie |  | Ansatz PEHOBA-Hotel
|  |  | Heizkörper |  | 20 | m² | Zimmergröße
|  |  | Flächenheizung |  | 788 | m² | NRF
Betrieb: Jahre | 50 |  | Lüftung |  | Umrechnung PV
Energieträger (Thermisch) | Luft-WP (Strom) |  | Strom
Wärme (Eingabe) [kWh/a] | 13000 | 16800 | PV |  |  | 100.6806 | kWh Strom je 1m² pro Jahr (gem. DS, inkl. Berücksichtigung Netzverluste)
Wärme (gewählt) [kWh/a] | 6955 |  | k.A.
Strom (Eingabe) [kWh/a] | 7500 | 16000 | Gebäudelebenszyklus |  |  | 1510.2083 | kWh Strom pro Jahr (für die zu berücksichtigende Anlage)
Strom (gewählt [kWh/a] | 7500 |  | Gebäudekonstruktion
PV Anlage [m²] | 15 |  | Gebäudebetrieb
PV Anlage [kWp] | ohne
Solarthermie [m²] | 15 |  |  |  | Umrechnung ST
[6 empty] | 403 | kWh/m²*a | gem. DS "Nutzung Flachkollektor"
Abgleich Wahl "NRF" | [5 empty] | 6045 | kWh/a | für die zu berücksichtigende Anlage
Anzahl Zimmer je 1m² NRF Ø | 0.034495
NRF geschätzt [m²] | 434.8404
Faktor Abweichung | 0.43484
Gebäude-Nettoraumfläche (gewählt) | 1000
Gebäude gesamt, über 50 Jahre |  |  | Gebäude je funkt. Einheit (je 1m² NRF * 1a)
Berechnung GWP Wärme [kg CO2 eq.] |  |  | Berechnung GWP Wärme
57935.15 | [kg CO2 eq.] |  | 1.1587 | kgCO2-Äquiv./m²*a
57.9352 | [t CO2 eq.]
Berechnung GWP Strom [kg CO2 eq.] |  |  | Berechnung GWP Strom
199500 | [kg CO2 eq.] |  | 3.99 | kgCO2-Äquiv./m²*a
199.5 | [t CO2 eq.]
Berechnung GWP Wärme + Strom [kg CO2 eq.] |  |  | Berechnung GWP Wärme + Strom
257435.15 | [kg CO2 eq.] |  | 5.1487 | kgCO2-Äquiv./m²*a
257.4352 | [t CO2 eq.]
Berechnung Strom Erzeugung eigene PV |  |  | Berechnung GWP Gutschrift PV
-40171.5417 | [kg CO2 eq.] |  | -0.80343 | kgCO2-Äquiv./m²*a
-40.1715 | [t CO2 eq.]
Berechnung GWP Wärme + Strom (inkl. Gutschrift)
|  |  | 4.3453 | kgCO2-Äquiv./m²*a
Abbildungen für Ausgabe
Input Tabelle für Konstruktionsauflösung mit Mittelwert Anzeige
kg CO2-Äquiv./m²*a | Lebenszyklus (inkl. pot. Gutschrift aus PV) | Gebäudebetrieb (B6); inkl. pot. Gutschrift aus PV | Gebäudekonstruktion | Herstellung (A1-A3) | Ersatz/Austausch (B4) | Lebensende (C3, C4) | Gutschriften (D) |  | Wärme | Strom | Gutschrift PV | Gründung / Fundamente (KG320) | Außenwände / -fenster / -türen (KG330) | Innenwände / -türen (KG340) | Geschossdecken / Böden (KG350) | Dach (KG360) | Wärmerzeugung (KG420) | Lüftung (KG430) | Strombereitstellung (KG440) | PEHOBA: Beispielgebäude, Konstruktion | kg CO2-Äquiv./m²*a | Gebäudekonstruktion | Gründung / Fundamente (KG320) | Außenwände / -fenster / -türen (KG330) | Innenwände / -türen (KG340) | Geschossdecken / Böden (KG350) | Dach (KG360) | Wärmerzeugung (KG420) | Lüftung (KG430) | Strombereitstellung (KG440) | PEHOBA: Beispielgebäude, Konstruktion
Gebäude: Lebenszyklus, gesamt | 11.017 | [19 empty] | Gebäudekonstruktion Gesamt | 6.6717 | [8 empty] | 5.0807
Gebäude: Details |  | 4.3453 | 6.6717 | [17 empty] | Gebäudekonstruktion, nach KG |  | 0.82467 | 1.7456 | 0.83894 | 2.0915 | 0.43533 | 0.42407 | 0.066165 | 0.24538
Gebäude: Lebenszyklusmodule |  | 4.3453 | 0 | 5.1168 | 1.2173 | 1.7769 | -1.4393
Gebäudekonstruktion: Details | [11 empty] | 0.82467 | 1.7456 | 0.83894 | 2.0915 | 0.43533 | 0.42407 | 0.066165 | 0.24538 | 5.0807
Gebäudebetrieb: Details | [8 empty] | 1.1587 | 3.99 | -0.80343
t CO2-Äquiv. | Lebenszyklus (inkl. pot. Gutschrift aus PV) | Gebäudebetrieb (B6) | Gebäudekonstruktion | Herstellung (A1-A3) | Ersatz/Austausch (B4) | Lebensende (C3, C4) | Gutschriften (D) |  | Wärme | Strom |  | Gründung / Fundamente (KG320) | Außenwände / -fenster / -türen (KG330) | Innenwände / -türen (KG340) | Geschossdecken / Böden (KG350) | Dach (KG360) | Wärmerzeugung (KG420) | Lüftung (KG430) | Strombereitstellung (KG440) | Mittelwert aller Konstruktionen
Gebäude, gesamt | 550.8497
Gebäude, Details |  | 257.4352 | 333.5861
Lebenszyklusmodule |  | 257.4352 | 0 | 255.8406 | 60.8662 | 88.8456 | -71.9663
Gebäudekonstruktion, Details | [11 empty] | 41.2335 | 87.2811 | 41.9468 | 104.5775 | 21.7665 | 21.2036 | 3.3082 | 12.2688 | 200.1783
Gebäudebetrieb, Details | [8 empty] | 57.9352 | 199.5 | -40.1715
[8 empty] | kg CO2-Äquiv./m²*a | Gebäudekonstruktion | Gründung / Fundamente (KG320) | Außenwände / -fenster / -türen (KG330) | Innenwände / -türen (KG340) | Geschossdecken / Böden (KG350) | Dach (KG360) | Wärmerzeugung (KG420) | Lüftung (KG430) | Strombereitstellung (KG440) | PEHOBA-Beispielgebäude: nur Gebäudekonstruktion |  |  | kg CO2-Äquiv./m²*a |  | Gebäudebetrieb (B6) inkl. pot. Gutschrift aus PV | Wärme | Strom | pot. Gutschrift aus PV
[8 empty] | Gebäudekonstruktion: Gesamt | 6.6717 | [8 empty] | 5.0807 |  |  | Gebäudebetrieb: Gesamt |  | 4.3453
Suchbegriff | [7 empty] | Gebäudekonstruktion: Details |  | 0.82467 | 1.7456 | 0.83894 | 2.0915 | 0.43533 | 0.42407 | 0.066165 | 0.24538 | 5.0807 |  |  | Gebäudebetrieb: Details |  |  | 1.1587 | 3.99 | -0.80343
Stahlbeton-Effizienzhaus 40-Erhöhte Anforderung
Wärme-Luft-WP (Strom)-Flächenheizung
| kg CO2-Äquiv./1m² NRF * 1a |  | [kg CO2-Äquiv] | [t CO2-Äquiv.]
Gesamtgebäude, exkl. Gutschrift | 11.8204 |  | 591021.2706 | 591.0213
Gesamtgebäude, inkl. Gutschrift | 11.017 |  | 550849.7289 | 550.8497
Betrieb (B6) - ohne Gutschrift PV | 5.1487 |  | 257435.15 | 257.4352
Betrieb (B6) - inkl. Gutschrift PV | 4.3453 |  | 217263.6083 | 217.2636
Konstruktion | 6.6717 |  | 333586.1206 | 333.5861
Herstellung (A1-A3) | 5.1168 |  | 255840.5549 | 255.8406
Ersatz/Austausch (B4) | 1.2173 |  | 60866.2163 | 60.8662
Lebensende (C3, C4) | 1.7769 |  | 88845.6162 | 88.8456
Gutschriften (D) - ohne B6 | -1.4393 |  | -71966.2667 | -71.9663
Gutschriften (D) - inkl. B6 | -2.2428 |  | -112137.8084 | -112.1378
Wärme | 1.1587 |  | 57935.15 | 57.9352
Strom | 3.99 |  | 199500 | 199.5
Gutschriften PV | -0.80343 |  | -40171.5417 | -40.1715
KG300 | 5.9361 |  | 296805.4435 | 296.8054
KG400 | 0.73561 |  | 36780.6771 | 36.7807
KG320 | 0.82467 |  | 41233.5288 | 41.2335
KG330 | 1.7456 |  | 87281.0659 | 87.2811
KG340 | 0.83894 |  | 41946.8198 | 41.9468
KG350 | 2.0915 |  | 104577.4839 | 104.5775
KG360 | 0.43533 |  | 21766.545 | 21.7665
KG420 | 0.42407 |  | 21203.6469 | 21.2036
KG430 | 0.066165 |  | 3308.2302 | 3.3082
KG440 | 0.24538 |  | 12268.8 | 12.2688
Nebenrechnung: PV (KG440) |  | kg CO2-Äquiv./1m² NRF * 1a | [kg CO2-Äquiv] | [t CO2-Äquiv.]
Konstruktion | 817.92 | 0.24538 | 12268.8 | 12.2688
Herstellung (A1-A3) | 296.7 | 0.08901 | 4450.5 | 4.4505
Ersatz/Austausch (B4) | 545.28 | 0.16358 | 8179.2 | 8.1792 | LD = 20a
Lebensende (C3, C4) | 12.14 | 0.003642 | 182.1 | 0.1821
Gutschriften (D) | -36.2 | -0.01086 | -543 | -0.543
Nebenrechnung: ST (KG420) |  | kg CO2-Äquiv./1m² NRF * 1a | [kg CO2-Äquiv] | [t CO2-Äquiv.]
Konstruktion | 143.808 | 0.043142 | 2157.12 | 2.1571
Herstellung (A1-A3) | 104 | 0.0312 | 1560 | 1.56
Ersatz/Austausch (B4) | 95.872 | 0.028762 | 1438.08 | 1.4381 | LD = 20a
Lebensende (C3, C4) | 1.176 | 0.0003528 | 17.64 | 0.01764
Gutschriften (D) | -57.24 | -0.017172 | -858.6 | -0.8586
Nebenrechnung: Lüftung (KG430) |  | kg CO2-Äquiv./1m² NRF * 1a | [kg CO2-Äquiv] | [t CO2-Äquiv.]
Konstruktion | 3308.2302 | 0.066165 | 3308.2302 | 3.3082
Herstellung (A1-A3) | 2816 | 0.05632 | 2816 | 2.816
Ersatz/Austausch (B4) | 2205.4868 | 0.04411 | 2205.4868 | 2.2055 | LD = 20a
Lebensende (C3, C4) | 3.7434 | 7.4868e-05 | 3.7434 | 0.0037434
Gutschriften (D) | -1717 | -0.03434 | -1717 | -1.717
Mittelwert-Berechnung: nur Konstruktion
PEHOBA: Mittelwert 3 | 5.0807 | kgCO2-Äquiv./(m²*a)
PEHOBA: Mittelwert 3 | 200178.2802 | kgCO2-Äquiv.
PEHOBA: Mittelwert 3 | 200.1783 | t CO2-Äquiv.